## Slide 1
ELYSA 1x23W DIRECT ASYMETRIQUE - 1x24W INDIRECT SYMETRIQUE OPALE
ELYSA 1x24W ….. INDIRECT SYMETRIQUE OPALE
à positionner en version INDIRECTE ( rotation de 180°)
ELYSA 1x23W ……. DIRECT ASYMETRIQUE
à positionner en version DIRECTE avec une rotation de 20° vers l’intérieur de la salle
20°
20-07-2020- LD